ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №70

поселок Щербиновский

Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделения Государственной противопожарной службы о пожаре

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и                       от 18 октября 2007 года № 230 - ФЗ  и в целях организации оповещения  населения  и  подразделения Государственной противопожарной службы о пожаре   п о с т а н о в л я ю:

1. Оповещение подразделения Государственной противопожарной службы о пожаре осуществлять в первую очередь всеми имеющимися техническими средствами связи.

2. При проектировании систем оповещения населения в зданиях и сооружениях руководствоваться приказом МЧС  от 20 июня 2003 года             № 323 «Проектирование систем  оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03).

Система оповещения - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях  эвакуации.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществлять одним из следующих способов или их комбинацией:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

включением эвакуационных знаков безопасности;

включением эвакуационного освещения;

дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);

связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

Система оповещения  должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Провода и кабели соединительных линий системы оповещения  следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

Исполнять технические средства оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Размещать световые указатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Эвакуационные световые указатели включать одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.

Настенные звуковые оповещатели размещать и крепить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям норм для звуковых оповещателей.

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

Коммуникации системы оповещения проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

Управление системой оповещения осуществлять из помещения пожарного поста-диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

3. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (50 человек и более) разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №71

поселок Щербиновский

Об информационном обеспечении населения Щербиновского

сельского поселения Щербиновского района в области пожарной безопасности   в местах с массовым пребыванием и через

средства массовой информации

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и                            от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ  и в целях улучшения информационного обеспечения населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в области пожарной безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности, направленным на защиту жизни и здоровья граждан,   п о с т а н о в л я ю:

1. Разработать  меры пожарной безопасности для населенных пунктов Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с целью снижения количества погибших и пострадавших от огня и уменьшения числа пожаров.

2. Организовать целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности:

1) осуществлять периодически выступления по местному радио, в местных печатных органах;

2) организовать размещение социальной рекламы;

3) осуществлять разработку, издание и распространение печатно-плакатной  продукции, направленной на изучение требований пожарной безопасности;

4) организовать проведение собраний, а также обходов домовладений с целью доведения требований пожарной безопасности  до  собственников жилья.

3. Рекомендовать муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №13, муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду №10, дому культуры сельскохозяйственного производственного кооператива «Щербиновский», амбулатории врача общей практики пос.Щербиновский организовать проведение противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности работников, учащихся и неработающего населения:

1) совершенствовать подготовку работников и учащихся в образовательных учреждениях и по месту работы;

2) организовывать ежегодное проведение мероприятий, направленных на изучение требований пожарной безопасности, например, «День безопасности»;

3) организовывать и проводить тематические выставки, посвященные вопросам обеспечения пожарной безопасности.

4. Щербиновскому хуторскому казачьему обществу «КОЩ» обеспечить пожарную безопасность на подведомственных объектах. При проведении массовых мероприятий среди населения организовать разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности. Принять участие в проведении обходов частных домовладений, построек с целью доведения гражданам  требований пожарной безопасности.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №72

поселок Щербиновский

О принятии мер по локализации пожара и спасению людей

и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от          21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях организации добровольной  пожарной  охраны  в  границах  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района   п о с т а н о в л я ю:

1. Создать условия для организации добровольной пожарной охраны:

1) назначить начальника подразделения добровольной пожарной охраны;

2) при создании добровольной пожарной охраны согласовать с имеющимися подразделениями Государственной противопожарной службы границы выезда для выполнения задач по тушению пожаров;

3) организовать первоначальную подготовку добровольных пожарных на безвозмездной основе на базе подразделений Государственной противопожарной службы с принятием зачетов и выдачей допуска на право работы на пожаре;

4) предоставить подразделениям добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности;

5) оказать содействие в обеспечении добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением;

6) предоставить добровольным пожарным социальные гарантии;

7) осуществлять финансирование добровольных пожарных за счет собственных средств;

8) привлекать подразделения добровольной пожарной охраны к проведению пожарно-тактических учений (занятий).

2. При возникновении загорания на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района:

1) определить порядок сбора населения, доставки членов добровольной пожарной охраны и средств тушения к месту пожара;

2) подтвердить факт пожара и вызвать дополнительные силы Государственной противопожарной службы;

3) обеспечить отключение электроэнергии  объекта пожара;

4) организовать проведение разведки пожара и спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара имеющимися средствами;

5) обеспечить охрану объекта пожара и материальных ценностей силами сотрудников милиции.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №73

поселок Щербиновский

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое

время года воды из источников наружного водоснабжения,

расположенных в Щербиновском сельском поселении

Щербиновского района и  на прилегающей  территории

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,                                   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (приложение № 1).

2. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также всем абонентам, имеющим источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы руководствоваться  настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                              (приложение № 2).

4. В срок  до 01 октября  2009 года провести инвентаризацию всех источников противопожарного водоснабжения на территории  Щербиновского  сельского поселения Щербиновского района  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы,  результаты инвентаризации оформить актом.

5. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также собственникам всех форм собственности, имеющие источники противопожарного водоснабжения, в срок до 01 января 2010 года устранить, выявленные в ходе проведенной инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения и оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями  в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования», уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

6. Руководителям предприятий, организаций на всей территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. В обязательном порядке, при работе комиссии по приемке в эксплуатацию вновь строящихся дорожных объектов,  либо дорожных объектов после ремонта, в состав комиссии включать представителя ОГПН  по Щербиновскому району.

8. Рекомендовать организации водопроводно - канализационного хозяйства, а также всем абонентам, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:

8.1. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

9. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  на 2008 – 2012 годы (приложение № 3).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  _____________ № ___

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

| Пшеничникова Лидия Николаевна | - | глава Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Труфман Римма Алексеевна | - | специалист отдела по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, секретарь комиссии; |
|  |  | Члены комиссии: |
| Корпишко Игорь Ярославович | - | заместитель начальника отряда – начальник 132 ПЧ (по согласованию); |
| Лахтин Александр Владимирович | - | начальник ОГПН по Щербиновскому району (по согласованию); |
| Дахно Людмила Викторовна | - | начальник ГУП КК «Крайтехинвентаризация» (по согласованию); |
| Какаер Александр Иванович | - | старший мастер РО ООО «Югводоканал», филиал «Ейский групповой водопровод» (по согласованию); |
| Обливанцев Виктор Петрович | - | заместитель председателя СХПК (к-з) «Щербиновский» (по согласованию). |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                          Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  _____________ № ___

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

1. Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и обязательны для исполнения организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие  водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водопроводно-канализационного хозяйства или абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу          (1 раз в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

    - Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица).

Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

- Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

- Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

- В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.

- Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

- Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

- Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

  - Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза     в год: в весеннее - летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннее - зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

  - При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

заполненность водоема водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

причины сокращения количества водоисточников;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

наличие насосов - повысителей, их состояние;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

- Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

- Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

- Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном   порядке   уведомить   органы   местного   самоуправления   и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

- После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях

- Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

- В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                            Л.Н.Пшеничникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от  _____________ № ___

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного

водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 октября 2009 года | Л.Н.Пшеничникова |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 октября 2009 года | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | до 01 сентября 2009 года | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 4 | Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | до 01 ноября 2009 года | Л.Н.Пшеничникова |

## Глава

## Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №74

поселок Щербиновский

Об утверждении планов, схем и программ развития территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации              от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях предотвращения возникновения и распространения пожаров, спасения жизни и здоровья людей, снижения потерь материальных ценностей, а также, для улучшения противопожарного состояния территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района    п о с т а н о в л я ю:

1. Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и объектов муниципальной собственности, включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории.

2. Осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

3. Организовать муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, а также к источникам противопожарного водоснабжения (гидрантам, пожарным резервуарам, рекам и водоемам).

4. Запланировать в установленном порядке выделение финансовых средств на строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №75

поселок Щербиновский

О внесении изменения в постановление главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от  28 августа 2007 года №74

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановление главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от  28 августа 2007 года №74 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»,   постановляю:

1. В  постановление главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от  28 августа 2007 года №74 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» внести следующее изменение:

в пункте 4 слова «до 01 января 2009 года» заменить словами                                         «до 01 ноября 2009 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает  в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                  Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №76

поселок Щербиновский

О внесении изменений в постановление главы Щербиновского

сельского поселения Щербиновского района от 26 июня 2006 года №37

«Об определении предприятия  для отбывания наказания

осужденными к исправительным работам  на территории

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»

В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 26 июня 2006 года №37 «Об определении предприятия  для отбывания наказания осужденными к исправительным работам  на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2.  Возможен вариант отбывания исправительных работ в других хозяйствующих и социальных субъектах  на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  по согласованию с их  руководителями и уголовно-исполнительной инспекцией №28 Щербиновского района.»;

2) пункты 2,3 считать соответственно пунктами 3,4.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 17.12.2008                                                                                                  №77

поселок Щербиновский

Об увеличении должностных окладов работников администрации

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы

В связи с увеличением с 01 января 2009  года   на  10 процентов  размера должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, муниципальных служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,  на основании части 1 статьи 15  решения Совета  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 17 ноября 2008 года № 3 «О бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2009 год» и  в соответствии с  пунктом 3 раздела 2 Положения об оплате труда работников администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, утвержденного постановлением главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 августа 2007 года №76 «Об  оплате труда работников администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся  должностями муниципальной службы»  п о с т а н о в л я ю:

1. Увеличить с 01 января 2009 года  на 10 процентов размер должностного оклада работников администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

2. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию органов местного самоуправления Щербиновского района»      (Шилова)  внести соответствующие изменения в служебные документы.

3. Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января   2009  года.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

от 22.12.2008                                                                                                  №79

поселок Щербиновский

Об отмене постановления главы администрации поселка Щербиновский от 28 октября 1992 года №10 «О переоформлении права пользования на право собственности на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства» в части переоформления права пользования на право собственности Белоус Т.В. и Нерсисян Н.А.

В связи  с допущенной ошибкой   п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление главы администрации поселка Щербиновский от 28 октября 1992 года №10 «О переоформлении права пользования на право собственности на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства» в части переоформления права пользования на право собственности:

1) Белоус Татьяне Владимировне на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, пос.Щербиновский, ул.Ленина, 54.

2) Нерсисян Нерсесу Арутюновичу на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, пос.Щербиновский, ул.Ленина, 54.

2. Признать  недействительными свидетельства о праве собственности      №259819000809, 259819000810.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                               Л.Н.Пшеничникова