18
[image: image1.jpg]77N

\Y






	

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 02.10.2025
	                                          № 118

	поселок Щербиновский



Об утверждении схемы  теплоснабжения
Щербиновского сельского поселения

Щербиновского муниципального района
Краснодарского края до 2030  года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004  г. № 190-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.),    Федеральным  законом №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01 мая 2022 г. ) «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 10 января 2023 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 05 марта 2019 г.  № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22 мая 2006 г., Генеральным планом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края                         до 2030 года.

2. Отделу по общим и  юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (Труфман Р.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского муниципального района 

Краснодарского края                                                                          Д.А. Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края

от 02.10.2025 № 118
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА
2025 год   

Оглавление

1. Общие положения                                                                                        3

2. Характеристика муниципального образования                                        4

3. Характеристика системы теплоснабжения                                               5

1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края является:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.);

· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 1 мая  2022 г.) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

· постановление правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 10 января 2023 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667                          от 29 декабря 2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22 мая 2006 г.;

· Генеральный план Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края. 

Схема теплоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края тепловой энергией.
2. Характеристика муниципального образования

Щербиновское сельское поселение занимает территорию в западной части Щербиновского муниципального района.  

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

на западе и юго-западе– с Ейским районом;  

на востоке – со Старощербиновским сельским поселением;

на юге -  с Новощербиновским сельским поселением.

На севере поселение омывается водами Ейского лимана.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В состав поселения входят 4 поселка: Щербиновский, Восточный, Прилиманский, Северный. Административным центром муниципального образования является поселок Щербиновский. 

Таганрогский залив является одним из наиболее штормовых районов Азовского моря. Среднегодовое количество штормов по ГМС Ейск приблизительно равно среднегодовому для всего моря и достигает 75, однако в отдельные годы оно значительно превышает среднюю величину.

Щербиновское СП расположено в непосредственной близости от Ейского лимана, который и формирует основные природные условия этой территории.

Ейский лиман имеет длину береговой линии около 30км. За последние 100 лет в нем накопилось столько ила, что его максимальная глубина уменьшилась с 3.6 до 2.0м. Лиман обрамляют клифы из лессовидных суглинков, высотой до 19.0м, которые рассечены многочисленными оврагами и балками. 

Для бассейна Азовского моря характерна чрезвычайная пестрота солевых условий. В Таганрогском заливе соленость меняется от 1-2% до 8-9%. Соленость открытой части Азовского моря в многолетнем ряду весьма изменчива. Так, в 1912-1951гг. средняя соленость составляла 10,6%0, а после зарегулирования рек Дона и Кубани – она начала возрастать. К исходу 1975г средняя соленость моря составила 13,8%0. В Ейском лимане предел изменения солености – 1-3%0.

Рельеф территории равнинный, с выходом к Ейскому лиману, с общим уклоном на северо-запад. 

Непосредственно территория Щербиновского сельского поселения находится в пределах следующих геоморфологических элементов:
-морской равнины;

-склонов;

- водораздельных пространств.

Территория Щербиновского сельского поселения расположена в западной части Щербиновского района Краснодарского края.

В своих административных границах Щербиновское сельское поселение занимает площадь 8955,97 га. Центром сельского поселения является поселок Щербиновский. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск. 

В границах поселения расположены:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли водного фонда;

земли запаса.

Территория Щербиновского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 8478,69га. 

Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных в северной части земель поселения. Вдоль автомобильной дороги регионального значения г. Краснодар – г. Ейск расположены п. Восточный и п. Щербиновский – центр поселения. К северу, между железной дорогой и Ейским лиманом, расположены п. Прилиманский и п. Северный. 

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия Ейского лимана, а также рельефа местности.

Кроме п. Щербиновского, являющегося центром поселения, в состав поселения входят п. Восточный, п. Прилиманский и п. Северный.

Площадь земель населенных пунктов составляет 329,23га.

Поселок Щербиновский – административный центр муниципального образования Щербиновского сельского поселения, расположен в западной части муниципального образования Щербиновский район и в северо-западной части Щербиновского сельского поселения. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 239 км, и 15 км до административного центра муниципального образования Щербиновский район – ст. Старощербиновской.

Рельеф территории спокойный с уклоном в сторону лимана. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 19,30 до 9,7 м. 
Территория поселка состоит в основном из жилой зоны, общественного центра и производственной зоны. В жилой застройке населенного пункта имеется территории производственных предприятий. 

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и промышленными территориями поселка основными дорогами, внешними и внутренними.

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц разной ширины площадью кварталов от 0,8 до 11,2 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В поселке в жилых кварталах имеются дома двухквартирной блокированной жилой застройки.

На жилой территории поселка зеленые насаждения представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках. Зеленые насаждения общего пользования нерегулярны и малочисленны. Вдоль улиц имеется рядовая посадка деревьев. 

Благоустройство улиц имеет различную степень:

выше – в центральной части поселка;

ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона, расположена непосредственно в жилой зоне населенного пункта, практически в центральной его части, состоит: хозяйственный двор, склад, автопарк, МТМ, склад запчастей, склад ГСМ, электроцех, центральный ток (зернохранилище), строительный цех, ветеринарная лечебница. В санитарно-защитную зону от данных предприятий попадает значительная часть территорий жилой застройки. К югу от жилой застройки расположена молочно-товарная ферма, а с восточной стороны к жилой застройке примыкает свиноводческая ферма.

Поселки Восточный, Прилиманский и Северный представляют собой в основном жилую зону.

Жилая зона вышеперечисленных населенных пунктов представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В п. Северный п.Восточный имеются магазины.

Щербиновское сельское поселение

В границах поселения расположены:

- жилая зона,

- общественно-деловая зона,

- производственно-коммунальная зона, 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры,

- зона сельскохозяйственного использования,

- зона рекреационного назначения,

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Численность населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2025 год составила               2 277 тыс. человек.

Климат Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края:
Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края находится в 15 км до административного центра муниципального образования Щербиновский район – ст. Старощербиновской, поэтому климатические условия даны для всего Щербиновского муниципального района Краснодарского края. 
Территория муниципального образования Щербиновский район относится к Приазовской климатической провинции недостаточного увлажнения, входящей в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Климат умеренно континентальный, с преобладанием в течение года северо-восточных ветров, характеризуется редкими и короткими дождями и незначительным снежным покровом зимой. В среднем за год выпадает 481 мм атмосферных осадков. Относительная влажность воздуха в декабре-январе — 87 %, в июне-июле — 66 %.

Зима умеренная, не отмечается большими холодами. Первые заморозки отмечаются в начале ноября, но в отдельные годы могут наблюдаться и в конце октября. Снежный покров появляется в первой декаде декабря, причем более чем в половине зим он неустойчив и не превышает 15 см. Высоту снежного покрова также снижают частые оттепели, а к середине марта происходит сход снега. Устойчивый переход к плюсовым значениям среднесуточной температуры воздуха происходит в середине марта. Однако при вторжении арктических масс воздуха с севера в отдельные годы возможны и более поздние заморозки, которые могут наблюдаться и в начале мая.

Продолжительность отопительного периода составляет 166 суток в год. В середине апреля устанавливается жаркая погода, в отдельные дни температура воздуха может повышаться до 30°C.

Лето наступает в первой декаде мая. Оно жаркое и сухое, часто бывают засухи. Осень теплая, продолжительная, с большим количеством солнечных дней. Продолжительность безморозного периода 184—200 дней. Самый теплый месяц — июль (+24,20°С), самый холодный — январь (-5,50°С). Среднегодовая температура воздуха +9,70°С. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле-августе (+39-40°С), абсолютный минимум (-32-34°С) отмечен в декабре-январе.

Характерными для территории являются довольно сильные, иногда переходящие в бури северо-восточные, восточные, западные и юго-западные ветры. Юго-западные ветры порой имеют характер жестких шквалов. Среднегодовая скорость ветра — 5,9 м/сек. В среднем число дней в году с сильным ветром — 30 дней, иногда их число достигает до 52 дней. Иногда (в среднем 5 дней в году) на территории наблюдаются пыльные бури.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.
Таблица №1. Общая характеристика Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края
	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	га
	8955,97

	Численность населения
	чел.
	2 277

	Среднегодовая температура воздуха
	С0
	9,70

	Средняя температура отопительного периода
	С0
	1,1

	Глубина промерзания почвы:
	
	

	средняя
	мм
	80

	наибольшая
	мм
	100

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	481

	Направление господствующих ветров
	
	северо-восточные, восточные, западные и юго-западные 

	Среднегодовая скорость ветра
	м/сек
	5,9

	Падение рельефа
	м
	19,30 до 9,7

	Средний уклон
	%
	4


3. Характеристика системы теплоснабжения
Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. 

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления. 

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, детского сада, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Щербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края. 
Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Тип социального учреждения
	Адрес учреждения
	Отопление осуществляется

	
	
	
	
	Собственная котельная
	Централиз. отопление
	Альтернатив. источники отопления

	1
	МБОУ СОШ №13
	Школа
	поселок Щербиновский, улица К.Маркса,12
	да
	нет
	нет

	2 
	МБДОУ №10
	Детский сад
	поселок Щербиновский, улица Гагарина,24
	да
	нет
	нет

	3
	МКУ «Щербиновский сельский Дом культуры»
	Дом культуры
	поселок Щербиновский, улица Ленина,39
	да
	нет
	нет


Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского муниципального района 

Краснодарского края                                                                          Д.А. Ченокалов
PAGE  

